## 合格
附件1
2021年安徽省电线电缆产品质量省级监督抽查合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 标称产品名称 | 标称生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号
91 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽渡江电缆集团有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2021-05-28
92 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆 | 上海京九特种电缆有限公司芜湖分公司 |  | / | VRV 0.6/1kV 4×1.5 | 2021.07.08
93 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽通达电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021.07.08
94 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华星电缆集团有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021.07.24
95 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽海源特种电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021.07.26
96 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽国信电缆科技股份有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021.7.29
97 | 电线电缆 | 低压电力电缆 | 安徽中青欣意铝合金电缆有限公司 |  | / | YJLHV 0.6/1kV 3×50 | 2021-04-22
98 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 2021.05.19
99 | 电线电缆 | 电缆 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021.04.09
100 | 电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2021.07.24
101 | 电线电缆 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 安徽神马线缆科技有限公司 |  | / | YJLV22 0.6/1kV 2×10 | 2021-05-12
102 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 21.3.8
103 | 电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 芜湖市科特电线电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×1.5 | 2020-09-05
104 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 池州起帆电缆有限公司 |  | 图形 | YJV22 0.6/1kV 3×50+1×25 | 2021-05-21
105 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽华宝电缆有限责任公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 4×1.5 | 2021.6.10
106 | 电线电缆 | 电缆 | 安徽科顺缆电智能科技有限公司 |  | / | VV-0.6/1kV 3×6 | 2021.03.22
107 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 |  | / | VV-0.6/1 3×4 | 2021.06.25
108 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 合肥安通电力电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 2×2.5 | 2021-05-09
109 | 电线电缆 | -（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 安徽裕和电缆电器有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021-05-28
110 | 电线电缆 | -（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 安徽齐宝电线电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 5×2.5 | 2022-03-21
111 | 电线电缆 | —（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 合肥虹达电线电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2021-06-12
112 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽光神航天电子技术有限公司 |  | / | YJV 0.6kV/1kV 1.5 | 2020.09.14
113 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 淮南赛力威机电设备有限责任公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×6+1×4 | 2021.03.15
114 | 电线电缆 | -（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021-05-01
115 | 电线电缆 | 额定电压0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 安徽三合电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2021.06.05
116 | 电线电缆 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽正豪电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2021.6.24
117 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽潮商电缆科技有限公司 |  | / | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2021.05.27
118 | 电线电缆 | -（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 安徽新干线电缆科技有限公司 |  | 鑫宝 | VV 0.6/1kV 5×6 | 2021.05.18
119 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽国威线缆集团有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021-06-23
120 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽卓众电缆集团有限公司 |  | / | ZC-YJV 0.6/1kV 5×6 | 2020-06-11
121 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021.5.28
122 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽尚纬电缆有限公司 |  | / | YJV-0.6/1kV 4×2.5 | 2021.5.24
123 | 电线电缆 | 电缆 | 安徽华上电缆科技有限公司 |  | / | YJV-0.6/1kV 3×10 | 2021.06.25
124 | 电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽航天电缆集团有限公司 |  | / | YJV-0.6/1kV 5×6 | 2021-05-30
125 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽环宇电缆集团有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021-07-25
126 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2021-07-03
127 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽龙联智能光电有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2021-05-11
128 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽新特华宇电缆有限公司 |  | / | VV-0.6/1kV 4×2.5 | 2020-11-13
129 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽瑞之星电缆集团有限公司 |  | / | VV-0.6/1kV 3×2.5 | 2021.3.22
130 | 电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |  | / | YJV-0.6/1kV 3×1.5 | 2020-11-13
131 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽星耀电缆科技有限公司 |  | / | VV- 0.6/1kV 3×2.5 | 2021-07-30
132 | 电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华源电缆集团有限公司 |  | / | YJV-0.6/1kV 3×2.5 | 2021-07-05
133 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽昊华电缆集团有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2021.7.24
134 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽华通电缆集团有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2021.07.24
135 | 电线电缆 | 电力电缆 | 安徽瑞昊缆业有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2021.07.16
136 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021.06.06
137 | 电线电缆 | 低压电力电缆 | 安徽明福电缆有限公司 |  | / | YJLV 0.6/1kV 4×16 | 2021.1.15
138 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽桔灯电缆有限公司 |  | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×6mm² | 20210611
139 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽顺驰电缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 2×10mm² | 2020.12.12
140 | 电线电缆 | 电力电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 安徽天元电缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 4×2.5 mm² | 2021.3.24
141 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安庆横电电缆有限公司 |  | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 4×16 mm² | 2021.04.15
142 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×10 mm² | 2021-04-12
143 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 庄飞电缆有限公司 |  | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×10mm² | 2021.06.02
144 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 庄飞电缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×16+1×10 mm² | 2021.7.31
145 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 宿州永通电缆有限公司 |  | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×6mm² | 2021-05-07
146 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 宿州永通电缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×6mm² | 2021-05-07
147 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽明都电力线缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 2×10mm² | 2021-02-06
148 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽高盛电气集团有限公司 |  | Insunshine | YJV 0.6/1kV 3×4+1×2.5mm² | 2021-05-15
149 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽国泰自动化工程有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2021-06-01
150 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华光仪表线缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021.5.17
151 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽天虹电缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2020.9.15
152 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽康泰电气有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 2×1.5mm² | 2021.3.20
153 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 |  | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×6mm² | 2021-05-01
154 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽昊天电缆仪表有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021.7.15
155 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽明润特种电缆有限公司 |  | 润铜 | VV 0.6/1kV 3×4mm² | 2020.03
156 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天长市海纳电气有限公司 |  | 特耐柔 | VV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2021.01.08
157 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽睿昕电气科技有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×10mm² | 2021.7.4
158 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽宏林仪表线缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021.7
159 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽省绿环电气股份有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021.7
160 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽洺缆电气有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 2×1.5mm² | 2021.07
161 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天长市惠华电缆有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2021-07-18
162 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽远缆电气有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×1.5mm² | 2021.07.15
163 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天长市德祥翔电气有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×4mm² | 2021-07-01
164 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽杰浩电气有限公司 |  | 皖杰 | VV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2020.7
165 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华庆仪表线缆有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×1.5mm² | 2021.5
166 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽永固电缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 2×1.5mm² | 2021.5.2
167 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华网电缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×1.5mm² | 2021.7
168 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽维尔特仪表线缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2021.7.10
169 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽安东电气科技有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021.7
170 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽中盛电气集团有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021-07-01
171 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽康盛电气集团有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×4+1×2.5mm² | 2021.08.01
172 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽天宇仪表电缆制造有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 2×4mm² | 2021.08.01
173 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽徽缆特电缆有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2021-07-16
174 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安邦电气股份有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021.7.25
175 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽德尔电气集团有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 1×6mm² | 2021-06-01
176 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽天彩电缆集团有限公司 |  | 传辉 | VV 0.6/1kV 3×4mm² | 2021.05
177 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 天长市正中精特电缆有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021-07-01
178 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽鸿杰电缆有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021.7
179 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 2×2.5mm² | 2021-08-01
180 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 |  | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2021-08-01
181 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽省众和电仪科技有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 2×1.5mm² | 20210806
182 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽中润电缆集团股份有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2021.7
183 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 京仪股份有限公司 |  | 图形商标 | YJV 0.6/1kV 3×4mm² | 2021.7
184 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽康新电气科技有限公司 |  | / | VV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2021.7
185 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽新天电缆有限公司 |  | 图形商标 | VV 0.6/1kV 3×6mm² | 2021-03-12
186 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 浙江正泰电缆有限公司 | 绩溪县温泰电器经营部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2021-06-04
187 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 江苏奇鹰电线电缆有限公司 | 安徽省绩溪宏达五金电器综合商场 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2020-08-17
188 | 电线电缆 | 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆（交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 江苏上上电缆集团有限公司 | 合肥市包河区金优诚电缆经营部 | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2021.6
189 | 电线电缆 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 合肥金联宇建材有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2021.05.05
190 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 津文线缆有限公司 | 合肥市包河区穆红蕾电线电缆经营部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2021-06-03
191 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 无锡江南电缆有限公司 | 合肥市包河区启栩利电缆经营部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2021.02.27
192 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 江西汉光电缆股份有限公司 | 安徽天之蓝电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2021.6.5
193 | 电线电缆 | -（铜芯聚氯乙烯软电缆） | 宝胜科技创新股份有限公司 | 合肥龙源线缆科技有限公司 | / | BVR 450/750V 2.5 | 2020-06-11
194 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 江苏沪安电线电缆有限公司 | 安徽沪诚电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2021.04.14
195 | 电线电缆 | -（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 绿宝电缆（集团）有限公司 | 田家庵区勇乐电缆经销部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2021-05-09
196 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 腾丰电线电缆实业有限公司 | 田家庵区世电机电经营部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2019-10-21
197 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 大名县公牛电线电缆科技有限公司 | 田家庵区沪远电力供应站 | / | BV 450/750V 1.5(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5)
198 | 电线电缆 | -（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 合肥华丰电线电缆有限责任公司 | 合肥市瑶海区华贸电线电缆经营部 | / | BV 450/750V 1.5(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5) | 2019-04-15
199 | 电线电缆 | -（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 合肥市包河区金莱尔电缆商行 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2021-07-08
200 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 广东金科电缆实业有限公司 | 合肥市包河区轩科电线电缆经营部 | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2021.05.07
201 | 电线电缆 | -（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 安徽星锐电线电缆有限公司 | 合肥市包河区菲友五金商行 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2021-05-14
202 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 贵池区龙晟线缆经营部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2019-12-07
203 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 铜陵市远维线缆有限公司 | 贵池区龙晟线缆经营部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5
204 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | 池州市贵池区小汪五金经营部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2020-08-04
205 | 电线电缆 | 聚氯乙烯电缆电线 | 铜陵长江铜业有限公司 | 平天湖风景区正天电气经营部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021-04-23
206 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 广东坚宝电缆有限公司 | 平天湖风景区正天电气经营部 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2020-11-01
207 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 铜陵市鹏程电力器材有限责任公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2021-05-25
208 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 铭品电缆集团股份有限公司 | 铜陵市铜江线缆有限责任公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020-05-17
209 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 铜陵市侨光物资有限责任公司 | / | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2021.06.11
210 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 | 铜陵市联峰电力设备销售处 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2020-03-21
211 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 宿州市起帆电线电缆销售有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5mm² | 2021.07.22
212 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安庆市启明电线电缆有限责任公司 | 汪方元 | 图形商标 | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2021.07.09
213 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 潜山县广东灯饰 | 图形商标 | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 mm² | 2021.6.28
214 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 潜山县南方五金工具 | 图形商标 | 60227 IEC 01 （BV）450/750V 1.5 mm² | 2020.04
215 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 怀宁县高河镇一诺五金经营部 | 图形商标 | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5mm² | 2021.07.10
216 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 安徽省安庆市宜光电线电缆有限公司 | 怀宁县和谐机电产品经营部 | 图形商标 | 60227 IEC 53 （RVV）300/500V 2×0.75 mm² | 2021.01.16
217 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆（内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆） | 安徽省安庆市宜光电线电缆有限公司 | 怀宁县和谐机电产品经营部 | 图形商标 | 60227 IEC 05 (BV) 300/500V 1×1 mm² | 2018.04.17
218 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 河南奔腾固网电线电缆有限公司 | 阜阳开发区玉雷五金电料经营部 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 未标注
219 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 铭品电缆集团股份有限公司 | 宿州市起帆电线电缆销售有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2021-05-31
220 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 远东电缆有限公司 | 淮北市杜集区程峰五交化批发部 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 mm² | 2021-07-04
221 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 郑州三星电缆有限公司 | 淮北市杜集区宝帅电缆经销处 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×4 mm² | 2021.02.20
222 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江苏闪奇电器集团有限公司 | 宿州市埇桥区美家亮灯饰经营部 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2021-01-27
223 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 江苏远红电缆有限公司 | 宿州市埇桥区展望电线电缆经营部 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 mm² | 2021-03-11
224 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽明都电力线缆有限公司 | 安徽玉瑞电气有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2020-09-14
225 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽宏生科技电缆集团有限公司 | 安徽玉瑞电气有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2019-12-23
226 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽星锐电线电缆有限公司 | 六安市裕安区飞荣五金电料经营部 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2021-07-09
227 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 铜陵长江铜业有限公司 | 六安市裕安区飞荣五金电料经营部 | / | BVR 450/750V 1×2.5 mm² | 2020-05-20
228 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合肥新绿宝电缆有限公司 | 六安市裕安区军坤五金电料经营部 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5 mm² | 2021-05-09
229 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 六安市裕安区太阳风建材经营部 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2020-09-22
230 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | 六安市裕安区马锦五金电料经营部 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2020-07-21
231 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 远东电缆有限公司 | 远东电缆（六安）销售有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2021-07-02
232 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆） | 浙江正泰电缆有限公司 | 六安开发区家佳五金销售部 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 mm² | 2020-08-18